## 2020年自行监测方案
亚什兰化工（南京）有限公司2020年自测自报监测方案
序号 | 类型 | 排口编号/点位编号 | 排口名称/点位名称 | 监测指标 | 监测频率 | 备注
1 | 清下水 | FWS-01 | 雨水总排口 | PH、COD、氨氮、TP、SS、色度 | 1次/月 | 委托检测
2 | 废水 | WS-01 | 低浓度废水总排口 | PH、COD、氨氮、TP、SS、TN、色度、全盐量、石油类、丙酮、BOD5 | 1次/月
3 | 有组织废气 | FQ-01 | RTO尾气排口 | 非甲烷总烃、烟气参数 | 1次/月
3 | 有组织废气 | FQ-01 | 水洗涤塔+RTO尾气排口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、丙酮、臭气、烟气参数 | 1次/季
4 | 有组织废气 | FQ-02 | 脱酯棉尘排口 | 粉尘、烟气参数 | 1次/季
5 | 有组织废气 | FQ-03 | HEC尘排口 | 粉尘、烟气参数 | 1次/季
6 | 有组织废气 | FQ-06 | 药用辅料车间工艺废气排口 | 粉尘、烟气参数 | 1次/季
7 | 无组织废气 | 厂界四周 | 上风向1个点，下风向3个点 | TPS、丙酮、非甲烷总烃、臭气、环氧乙烷 | 1次/季
8 | 无组织废气 | 厂内点位 | HEC主装置厂内下风向、化学品罐区厂内下风向、污水处理站厂内下风向 | 非甲烷总烃、颗粒物、丙酮 | 1次/季度
9 | 无组织废气 | 污水处理站 | 匀质池上方1点；两个缺氧反硝化池上方各1点；两个CBR上方各2点，上下分向各一点；两个ASB上方各2点，上下风向各一点；污泥间1点 | 硫化氢、氨 | 1次/季
10 | 噪声 | 厂界四周 | 厂界四周各一个点 | 连续等效声级（昼、夜） | 1次/季
11 | 循环冷却水 | 凉水塔 | 凉水塔循环冷却水进出口各1个样 | TOC（此监测指标单独出报告） | 1次/半年